## 225 ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ
Υπολογισμός Uw |  |  |  | Οδηγοί | Ύψος |  | Af1 |  |  |  | Af2
Σειρά : Albio 215 (προφίλ χωρίς θερμοδιακοπή) |  |  |  | 215-001 | 32 | 0 | Πλάτος | 0 | Ύψος | 0 | Ύψος | 0
Τυπολογία κουφώματος : Μονόφυλλο χωνευτό |  |  |  | 215-002 | 32 | 0 | Ύψος προφίλ | 0 | Ύψος προφίλ | 0 | Ύψος προφίλ | 0.109
Κωδικός παραγγελίας / κουφώματος : |  |  |  | 215-003 | 32 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ονοματεπώνυμο κατασκευαστή : |  |  |  | 215-004 | 32 | 0
Ονοματεπώνυμο πελάτη : |  |  |  | 215-005 | 32 | 0 | Af1 ολικό | = | 0
Πλάτος κουφώματος | : |  | m | 215-019 | 35.8 | 0
Ύψος κουφώματος | : |  | m | 215-020 | 35.8 | 0 | L1 | = | -0.218
Κωδικός προφίλ (οδηγού) | : |  |  |  |  | 0
Κωδικός προφίλ (φύλλου) | :
|  |  |  | Φύλλα | Ύψος |  | Uf1 x Af1 | 0
Uf1 (συντελεστής οδηγού-φύλλου) | : | 0 | W/m2k | 215-007 | 88.7 | 0 | Uf2 x Af2 | 0
Af1 | : | 0 | m2 | 215-008 | 88.7 | 0 | Ug x Ag ολ. | 0
Uf2 (συντελεστής χωνευτού) | : | 0 | W/m2k |  |  | 0 | Ψ χ L ολ. | 0
Af2 | : | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
Ug (συντελεστής υαλοπίνακα) | : |  | W/m2k
Ag | : | 0 | m2
ψ (συντελεστής γραμμικής μετάδοσης) | : |  | W/mk
L | : | 0 | m
Aw | : | 0 | m2
Uw | = | 0 | W/m2k
Τμήμα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης
5ο χμ Ε.Ο Λαρίσης - Αθηνών
Τηλ. 2410.688734 - Fax 2410.688735
Οδηγίες χρήσεως του προγράμματος
1. Εισάγουμε το πλάτος και ύψος του κουφώματος.
2. Επιλέγουμε τους κωδικούς των προφίλ.
3. Επιλέγουμε τον συντελεστή Ug θερμοπερατότητας υαλοπίνακα
(Χορηγείται από τον προμηθευτή υαλοπινάκων)
4. Επιλέγουμε τον συντελεστή Ψ γραμμικής μετάδοσης θερμότητας του
αποστάτη του διπλού υαλοπίνακα
5. Τα πεδία της 4ης, 5ης και 6ης γραμμής μπορείτε να τα αλλάξετε και να
προσθέσετε δικές σας πληροφορίες
Το πρόγραμμα* εφαρμόζει τον τύπο του προτύπου
EN ISO 10077-1:2006 για τον υπολογισμό θερμοπερατότητας κουφωμάτων
www.exalco.gr
info@exalco.gr
* Το πρόγραμμα δεν είναι επαληθευμένο από κοινοποιημένο φορέα